# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

A.Φ.Μ.:999049011 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Γραφείο Προμηθειών

Λεωφ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

# Πληροφορίες: Κων/να Μπρώνη

Τηλ.: 2741361835/61815                                     Κόρινθος  02-06-2009

Fax : 2741020529 ή 2741361852                          Αριθ. Διακήρυξης: 8368

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ (3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ), ΕΝΟΣ (1) ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΟΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ

σε χώρους της Α΄ Πτέρυγας του Νέου κτιρίου για τις ανάγκες του τμήματος διατροφής,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 € συμπ/νου του Φ.Π.Α.

περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα Α)

# Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Το Γενικό Νοσοκομείο  Κορίνθου, έχοντας υπόψη:

- Τον Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/τ. Α’/1995).

- Τον. Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/τ. Α’/1995) άρθρ 79-85.

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 150/2007) όπου μνημονεύονται κατωτέρω.

- Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/τ. Α΄/2005), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. 175/τ. Α΄/2005) και 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. 25/τ. Α΄/2007).

- Τα άρθρα του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ» (Φ.Ε.Κ. 150/τ. Α΄/10.7.07) όπου γίνεται επίκληση αυτών.

- Tην απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 12η/15.05.2008 συνεδρίαση του.

- Την με αρ. πρωτ. 7695/28.08.2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

- Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 7η /15.4.09 θέμα 14ο συνεδρίαση του.

- Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 11η /29.05.09 θέμα 21o συνεδρίαση του.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

# Β’ Επαναληπτική Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρο διαγωνισμό), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ (3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ), ΕΝΟΣ (1) ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΕΝΟΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ, προϋπ. Δαπάνης 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, την τεχνική περιγραφή ζητούμενων ειδών που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ και το σχέδιο κάτοψης-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26η Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην Αίθουσα  Διαλέξεων του Νοσοκομείου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 25η Ιουνίου 2009  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Τόπος υποβολής των προσφορών: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ [ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)], Λεωφ. Αθηνών 53, 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού).

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και την έγκριση του σχετικού πρακτικού από το ΔΣ, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης των συμμετεχόντων μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

Η δαπάνη για την προμήθεια των ανώτερων ειδών (παράρτημα A’) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών            ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας:

α)	Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β)	Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ)	Συνεταιρισμοί.

δ)	Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Όλα  τα δικαιολογητικά  και οι προσφορές  θα πρέπει να έχουν συνταχθεί  στην ελληνική γλώσσα

Κατά  τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΨΥΚΤ. ΘΑΛΑΜΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Β΄ του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου – Κ.Π.Δ.), εφόσον από προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ προς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη προς σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Γ΄ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές  συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ προς εκπνοής προς προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά προς διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ προς εκπνοής προς ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά προς διακήρυξης.

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη προς προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του απομένοντος χρόνου.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Αντίγραφα προς διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό  Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών), κατά προς εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού πέντε (#5,00#) ευρώ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση

Από τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hospkorinthos.gr), για ενημέρωσή τους, με την υποχρέωση να ζητήσουν αντίγραφο της διακήρυξης έναντι απόδειξης προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

# Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

# του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

# Για την ακρίβεια

# Η πρ/νη Τμ. Γραμ

# ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης φρούτων & λαχανικών χωρητ. 28m3 Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης κρεάτων-αλλαντικών χωρητ. 17m3 Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης γάλακτος & γαλακτοκομικών προϊόντων χωρητ. 18m3 Ψυκτικός θάλαμος Κατάψυξης (καταψύκτης) χωρητ. 10m3 Προθάλαμος συντήρησης χωρητ. 17m3 Προθάλαμος συντήρησης Επιστρεφομένων χωρητ. 10m3 Απόκλιση συνολικής χωρητικότητας 5%. Η απόκλιση θα είναι κατανεμημένη σε όλους τους ψυκτικούς θαλάμους και προθαλάμους Εγκατάσταση των παραπάνω |
| --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ | 1617-94800 ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ |
| CPV | 42513000-5 Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 1.ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΕΜΑΧΙΑ (3 συντ/σης & 1 κατάψυξης) 2. ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ 3. ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκατάσταση αυτών στον χώρο σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο κάτοψης. |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ | 45.000,00€ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | Του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΕ 1429 |
| ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ | Οι χώροι εγκατάστασης των ψυκτικών θαλάμων και του μηχανοστασίου ψυγείων στο υπόγειο προς πτέρυγας Α (συν/νο σχέδιο κάτοψης-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η) με προς παράπλευρες τοιχοποιίες κτισμένες & επιχρισμένες έτοιμες προς παράδοση. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % | 1,536%, 2% αρθ.3 Ν.3580/07 & 2‰ παρ. 7 αρθ. 6 Ν. 3580/07 |
|  | Κατά την πληρωμή παρακρατείται ΚΑΙ φόρος εισοδήματος 4% ή 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 |

# Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

# του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

# Για την ακρίβεια

# Η πρ/νη Τμ. Γραμ						   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

# ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

# ΑΡΘΡΟ 1Ο

# ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν  οι αναφερόμενοι  κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι προσφέροντες  υποβάλλουν  με την προσφορά τους  στον κυρίως  φάκελο,  κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική παρουσίαση αυτής.

1.2	Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο (2) αντίγραφα.

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την  συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

1.3	Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) Ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4.	Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

Ο αριθμός της διακήρυξης.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.5.	Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικώτερα τα εξής :

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται :

-	Η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά.

-	Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

-	Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6. Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β1α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

Α. 	δικαιολογητικά συμμετοχής

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν:

1.	Οι Έλληνες πολίτες:

α.	Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 2.250,00€. (εδ α παρ 1 άρθρ 6 & εδ α παρ 4 άρθ 15 ΠΔ 118/07)

Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς δηλ 180 ημέρες. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται.

β.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία:

i)	Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

ii)	Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς :

-	είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις [περίπτωση (3) εδ. α΄ παρ. 2 άρθρ. 6 ΠΔ 118/07]

-	είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 άρθρ 6 του Π.Δ. 118/2007 και

iii)	Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (περ. β΄ παρ. 1 άρθρ 6 ΠΔ 118/07). [ως προς τα πιστοποιητικά ενημερότητας εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικών υποχρεώσεων, πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου].

iv)Να δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν οι ψυκτικοί θάλαμοι.

γ.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34, και 39 του ΠΔ 118/07, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,  iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα (εδ α. παρ. 2 αρθρ. 8α ΠΔ 118/07).

δ.	Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (περ. γ΄ παρ. 1 άρθρ 6 ΠΔ 118/07)

2.	Οι αλλοδαποί:

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 2.250,00€ (εδαφ. α παρ. 1

άρθρ 6 & εδ α παρ 4 άρθ 15 ΠΔ 118/07).

Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς δηλ 180 ημέρες. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται.

β.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία:

i)	Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

ii)	Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς :

-	είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και

iii)	Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (περ. β΄ παρ. 1 άρθρ 6 ΠΔ 118/07). [ως προς τα πιστοποιητικά ενημερότητας εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικών υποχρεώσεων, πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου].

iv)Να δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση των χώρων στους οποίους θα τοποθετηθούν οι ψυκτικοί θάλαμοι.

γ.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34, και 39 του ΠΔ 118/07, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,  iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα (εδ α. παρ. 2 αρθρ. 8α ΠΔ 118/07) .

δ.	Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (περ. γ΄ παρ. 1 άρθρ 6 ΠΔ 118/07)

3.	Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1.6.Α.1 και 1.6.Α.2 για έλληνες πολίτες και αλλοδαπούς αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε.

Απαραίτητη η κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντος και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό ανάλογα με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

4.	Οι Συνεταιρισμοί Ημεδαποί και αλλοδαποί :

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται αντιστοίχως  ανωτέρω,

υπό στοιχ. 1.6.Α.1 και 1.6.Α.2 και 1.6.Α.3. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Απαραίτητη η κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων και στοιχείων από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον συνεταιρισμό.

5.	Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

6.	Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Β.	Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με αρίθμηση του περιεχομένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης:

1.	Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. (και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης)

2.	Τα κατατιθέμενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. (και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης)

3.	Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι το προσφερόμενο είδος πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης.

- Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE  για το προσφερόμενο προϊόν, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε και Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή εφόσον απαιτείται.

- Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό

προϊόν, με την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, οφείλει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. (παρ 2 & 3 αρθρ 18 ΠΔ 118/07).

- Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς  χωρίς τιμές

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Γ.	Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

-	Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. (παρ 2 αρθ 16 ΠΔ 118/07)

-	Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως (παρ. 1 αρθ. 16 ΠΔ 118/07)

- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (σύμφωνα με τα οριζόμενα και στην παραγρ. 1.12 του παρόντος άρθρου), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. ( παρ. 5 άρθ. 16 ΠΔ 118/07)

1.7.	Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

1.8.	Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.	Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

1.10.	Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007.

1.11.	Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.

1.12.	Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές.

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Η προσφορά  υποβάλλεται  για το σύνολο των ζητουμένων  ειδών (Τιμή ανά προσφερόμενο ψυκτικό θάλαμο και η συνολική τιμή για ολόκληρη την ζητούμενη ποσότητα, χωρίς Φ.Π.Α. και με τον Φ.Π.Α. αναφέροντας το ποσοστό αυτού, αριθμητικώς και ολογράφως).

1.13.	Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 118/2007).

ΑΡΘΡΟ 2Ο

### Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών

2.1.	Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επι-

2.1.	Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2.2. 	Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία  και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

2.3.	Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

2.3.1	Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο.

2.3.2	Οι φάκελοι των οικονομικών  προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σ’ ένα νέο φάκελο, o οποίος  επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

2.3.3	Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.

2.4.	Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και την έγκριση  του σχετικού πρακτικού  από  το ΔΣ, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης των συμμετεχόντων μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX).

2.5.	Οι φάκελοι των oικovoμικώv  πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

2.6.	Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

2.7.	Το  αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη  γνωμοδότηση  του , μπορεί  να προτείνει :

α) Την κατακύρωση της προμήθειας  για ολόκληρη την ζητούμενη ποσότητα.

Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες  προσφορές, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

β)	Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.

2.8.	Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (μετά  από  σχετική απόφαση του ΔΣ), ο προσφέρων, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 και άρθρ. 8 παρ. 1 ή 2 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:

α) Οι Έλληνες πολίτες:

1)	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. [περιπτ. (3) εδαφ α παρ. 2 αρθρ 6 ΠΔ 118/07]:

2)	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. [περιπτ. (4) εδαφ α παρ. 2 αρθρ 6 ΠΔ 118/07].

3)	Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι i) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (άρθρ 8α παρ. 1 και 2 Π.Δ. 118/2007).

β) 	Οι αλλοδαποί:

1)	Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (περ (3) εδαφ β παρ. 2 αρθρ 6 ΠΔ 188/07).

2) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι i) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (άρθρ 8α παρ. 1 και 2 Π.Δ. 118/2007).

γ)	Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα :

1)	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. [περιπτ. (3) εδαφ α παρ. 2 αρθρ 6 ΠΔ 118/07]:

2)	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. [περιπτ. (4) εδαφ α παρ. 2 αρθρ 6 ΠΔ 118/07] ή

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (περ (3) εδαφ β παρ. 2 αρθρ 6 ΠΔ 188/07)

3)	Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι i) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (άρθρ 8α παρ. 1 και 2 Π.Δ. 118/2007).

δ)	Οι Συνεταιρισμοί:

1)	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

2)	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3)	Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί μόνιμα.

4)	Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι i) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (άρθρ 8α παρ. 1 και 2 Π.Δ. 118/2007).

ε)	Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

2.9.	Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (μετά  από  σχετική απόφαση του ΔΣ), η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, της παραπάνω παραγράφου (για τα οποία είχε κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων τα διαθέτει παρ. 1.6 αρθρ. 1ου της παρούσας διακήρυξης), σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax),  τρείς (3) τουλάχιστον  ημέρες  προς της  ημερομηνίας αποσφράγισης  του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.

# ΑΡΘΡΟ 3Ο

# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

3.1.	Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής τελικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή.

3.2.	Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.

3.3.	Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νό-

μο κυρώσεις.

3.4.	Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.

3.5.	Η  προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου.

# ΑΡΘΡΟ  4Ο

# Διοικητικές προσφυγές

# 4.1.	Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.

# 4.2.	Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργαvo του Νοσοκομείου, ως εξής:

# 4.2.1	Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

# 4.2.2	Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

# 4.2.3	Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

# 4.2.4	Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

# 4.3.	Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

# 4.4.	Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005).

# 4.5.  Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους.

# 4.6. 	Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ. του νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμόδιου συλλoγικoύ οργάνου. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

# 4.7.	Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

# 4.8.	Στους ενδιαφερόμενους  παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 του Ν. 2955/2001).

# ΑΡΘΡΟ 5ο

# Χρόνος ισχύος της σύμβασης

# 5.1.	Η σύμβαση με τον προμηθευτή που θα επιλεγεί, θα έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής από την ημερομηνία υπογραφής της  και ημερομηνία λήξης την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας του.

# Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους ότι  θα παραδώσουν τα είδη σε πλήρη λειτουργία εντός εξήντα  (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

# ΑΡΘΡΟ 6Ο

# ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

# 6.1.	Τα είδη θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

6.2.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την αποθήκη υποδοχής των υλικών για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

6.3.	Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.

6.4.	Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.5.	Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.6.	Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με τους τρόπους που περιγράφονται εδώ :

Α.	Με μακροσκοπική εξέταση,

Β. 	Με πρακτική δοκιμασία και

Γ.	Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από την σύμβαση.

Ανάλογα με τις περιπτώσεις που η σύμβαση προβλέπει τον ποιοτικό έλεγχο τηρούνται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007.

  - Σε περιπτώσεις απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής τηρούνται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007΄.

Τα υπό προμήθεια είδη μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα μετά το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός που ορίζεται ως απαραίτητο για την δοκιμή καλής λειτουργίας τους.

6.8.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των ειδών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/ και τη σύμβαση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της κατακυρωθείσας προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

# ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

# 7.1.	Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (παρ. 1 και εδ α άρθρ 15 ΠΔ 118/07).

7.2.	Εγγύηση συμμετοχής

7.2.1	Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λπ συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ.

7.2.2	Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη (180 ημέρες).

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.

7.3. 	Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

7.3.1.Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υπoχρεωμέvoς vα καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.

7.3.2.	Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης και οριστικής παραλαβής των ειδών.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη λήξη της.

7.3.3.	Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες.

7.4.	Εγγύηση καλής λειτουργίας.

7.4.1	Για την εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης και πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των ειδών που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.

7.4.2	Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δυο (2) τουλάχιστον μήνες από το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας του προμηθευτή.

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του  παραρτήματος ΣΤ’. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ

8.1.	Ο προμηθευτής πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει απo αυτήν, με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα απo γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

8.2.	Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

-	Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

-  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που  γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

8.3.	Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.

8.4.	Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

8.5.	Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΠΛΗΡΩΜΗ

9.1.	Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).

9.2.	Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή.

9.3.	Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) και για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) καθώς και της σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α.

9.4.	Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκομείο. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού

10.1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ απαιτούνται για τη διενέργεια τoυ διαγωνισμού και την  συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.

10.2.	Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της σύμβασης.

10.3.	Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

# ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους  απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 12Ο

###### ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 όπου μνημονεύονται κατά περίπτωση και των άρθρων 79–85 του Ν. 2362/1995.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κορίνθου.

# Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

# του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

# Για την ακρίβεια

# Η πρ/νη Τμ. Γραμ

# ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/07 & όσα αναφέρονται στα λοιπά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης

Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές.

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007 που αναφέρεται κατωτέρω, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

Εδ. ΙΙ	 Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλώτερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και στο άρθρο 8α σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές και που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλώτερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως χαμηλώτερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων του ΠΔ 118/2007 (που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη) ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από  τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και των περιπτώσεων β και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στην διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α    του Π.Δ. 118/2007.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη του μειοδότη είναι η γραπτή δέσμευσή του για πιστή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών ως αυτές έχουν προσδιορισθεί με την παρούσα. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη είναι απαράβατοι.

Μη συμμόρφωση προς οποιονδήποτε από αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Δεν προβλέπεται τροποποίηση της σύμβασης μετά την υπογραφή της και τα ζητούμενα θα πραγματοποιηθούν ακριβώς όπως έχουν προδιαγραφεί στην παρούσα διακήρυξη.

# Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

# του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

# Για την ακρίβεια

# Η πρ/νη Τμ. Γραμ

# ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

## A. 	Prospectus και Βεβαιώσεις

1.	Απαιτείται η κατάθεση prospectus, τα οποία πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεών του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του και να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές.

Σε αντίθετη περίπτωση τα κατατιθέμενα prospectus πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή διανομείς.

2.	Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα και επικυρωμένα από το Επιμελητήριο της πόλης όπου υπάγεται η εταιρία, ή άλλη αρμόδια αρχή στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων και να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση. Τέλος, πρέπει να αναγράφονται  και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,  e-mail), ώστε να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα  για επαλήθευση.

3. 	Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού τους, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή, καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE) από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής οδηγίας και τα προσφερόμενα είδη διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το νόμο.

Απαιτείται επίσης η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, κ.λπ), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 9000, EN ISO 2200, EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά πρέπει  να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation-EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation-EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

4.	Για την τεχνική ικανότητα του προμηθευτή λαμβάνονται υπόψη:

α.	Κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων (χωρίς να φαίνονται τα αντίστοιχα ποσά), ημερομηνίες & τους δημόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες.

-	Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις θα αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται & η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση.

- Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, άλλως με σχετική υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση του παραλήπτη.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερα χρόνια από τρία δεν αποκλείονται του διαγωνισμού  αλλά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω για το χρόνο λειτουργίας των Επιχειρήσεών τους.

β.	Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία.

5.	Δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07

α)	Ότι ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

β)	Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους θα επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

6.	Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των ειδών εκ ποσοστού ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ.

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.

## Β.	Υποστήριξη και ανταλλακτικά

1.	Τα ανταλλακτικά πλην των αναλωσίμων (π.χ. καταγραφικό χαρτί) περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην εγγύηση καλής λειτουργίας.

2.	Ο προμηθευτής υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη, να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος) για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού.

3.	Ό νόμιμος εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου με έγγραφη δήλωση του να αναλαμβάνει την δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι αντιπρόσωπος ή διανομέας του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.

Εάν ο προμηθευτής κατασκευάζει ο ίδιος το προϊόν, τότε σχετικά με την διάθεση των ανταλλακτικών ισχύει η δήλωση του ίδιου.

4.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια  από την οριστική παραλαβή του, κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης α) του ιδίου και β) του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στο προσφερόμενο είδος.

Σε περίπτωση προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας για περίοδο μεγαλύτερη των δύο ετών, στην έγγραφη βεβαίωση θα αναφέρεται και πάλι ρητά ότι παρέχεται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του όλου μηχανήματος ή των μερών αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλώσιμων. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.

Γ.	Εγκατάσταση-Παράδοση

1.  	Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο κάτοψης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’, το οποίο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και της υπογραφείσας σύμβασης.

2. 	Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

3.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς του. Η Υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει την συμμόρφωση του προμηθευτή προς τα ανωτέρω, με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

4.	Η παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού, σε πλήρη λειτουργία του. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του μηχανήματος πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. Για τον λόγο αυτό, μετά την πλήρη σύνδεση και εγκατάστασή του θα ακολουθήσει δοκιμαστική λειτουργία του συγκροτήματος για διάστημα ενός (1) μηνός.

5.	Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής  για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα λοιπά χαρακτηριστικά του.

6.	Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

7.	Ο χρόνος παράδοσης πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά και καθορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Δ. Πληρότητα στοιχείων προσφοράς

1.	Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν, θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού τους να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κ.λπ. που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ", στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και με τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες "φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης", το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα και αναλυτικά, για το σύνολο των όρων της διακήρυξης (γενικών, ειδικών, κ.λπ.) όλες τις απαντήσεις–προσφορές, (ανά παράρτημα, κεφάλαιο, παράγραφο κ.λπ) με παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια (π.χ. «βλέπε prospectus No……, σελίδα ……») και λοιπά δικαιολογητικά.

Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λπ.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή–αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και θα αναγράφουν οπωσδήποτε την ισοδύναμη σύνθεση του μηχανήματος, κατά τις απαιτήσεις των όρων της διακήρυξης, με αντίγραφο αντίστοιχο της οικονομικής προσφοράς, χωρίς όμως αναγραφή των προσφερόμενων τιμών.

2.  	Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προμηθευτές καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερμένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό προσωπικό ή για τις εγγυήσεις – καλύψεις  χρονικές – λειτουργικές ή για service ή για ανταλλακτικά κ.λπ. θα πρέπει απαραίτητα τα έγγραφα αυτά:

α.	Να είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των πρωτοτύπων (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού οίκου (όχι τοπικού αντιπροσώπου ή διανομέα).

β.	Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη και του νόμιμου εκπροσώπου–υπογράφοντος (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) για τη δυνατότητα επαλήθευσης και

γ.	Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

3. 	Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τους ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κ.λπ. θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.

4.	Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς

(Τεχνική Περιγραφή, Φύλλο Συμμόρφωσης-Τεκμηρίωσης, Αντίγραφο Οικονομικής Προσφοράς Χωρίς Τιμές και Λοιπά Στοιχεία) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές (εκ των οποίων η μία θα περιέχει υποχρεωτικά πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα), σε χωριστούς φακέλους-ντοσιέ με αρίθμηση του περιεχομένου κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο

5. 	Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων, των βασικών ανταλλακτικών και των περιφερειακών συσκευών του μηχανήματος & να δεσμευθούν ότι τυχόν μελλοντικές μεταβολές των τιμών θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.

Οι προμηθευτές πρέπει επίσης να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά το κόστος του συμβολαίου συντήρησης μετά την λήξη της εγγύησης, προσδιορίζοντάς το σε ποσοστό επί της αρχικής τιμής αγοράς του μηχανήματος (συνολική ενδεικτική τιμή πλήρους συντήρησης και λειτουργίας).

Επί ποινή αποκλεισμού, οι προμηθευτές πρέπει να περιλάβουν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και στην τεχνική τους προσφορά (χωρίς τιμές ή καθορισμό ποσοστού επί προσφερόμενης τιμής).

Ε. Όροι εγγυήσεων - συντήρηση.

1.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λπ., καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης, ο οποίος θα επιβεβαιώνεται από αντίστοιχα στοιχεία ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λπ.).

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λπ. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (υπεύθυνο τμ. Διατροφής ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της, και θα αποστέλλεται fax, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης, θα πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10.00 π. μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10.00 π. μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των έξι (6) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας για ολόκληρο το συγκρότημα.

Το αργότερο έως την υπογραφή  του πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (service manuals) στην ελληνική γλώσσα και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος

ΣΤ. Εκπαίδευση προσωπικού – πλήρης λειτουργία μηχανημάτων

1. 	Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε μ' αυτήν τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν, αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων του μηχανήματος και κυρίως να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική του λειτουργία και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία:

α. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές, μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.

β.	Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους τεχνικούς & αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης.

2.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την υποστήριξη του προσφερομένου εξοπλισμού από άποψη λειτουργική και επίδειξης – εκπαίδευσης του προσωπικού, τόσο επί της λειτουργίας, όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και αξιοποίησής του.

3.	Η εκπαίδευση των χρηστών, θα παρέχεται  για  πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δύο (2) τεχνικούς του Νοσοκομείου  για διάστημα τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών.

Για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις θα χορηγείται  πιστοποιητικό εκπαίδευσης του πιο πάνω προσωπικού.

4.	Σε περίπτωση που αντικειμενικά το παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης δεν καταστεί ικανό για την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να παρατείνει το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσής τους.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

Ο Προϊστάμενος Υποδ/νσης Τεχν. Υπηρεσίας	Ο Αναπληρωτής Διοικητής

# Για την ακρίβεια		του Νοσοκομείου

Η πρ/νη Τμ. Γραμ

Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου	Παναγιώτης Σκούρτης

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε΄

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. 14382/1.10.2008 Διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ψυκτικών θαλάμων (3 συντήρησης και 1 κατάψυξης), ενός (1) προθαλάμου συντήρησης και ενός (1) θαλάμου συντήρησης επιστρεφομένων.

Συνημμένο σχέδιο κάτοψης του χώρου τοποθέτησης αυτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπ. του ΦΠΑ.

Προσφορές που δεν τηρούν τα παρακάτω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες .

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΜΟΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ :

Στα πλαϊνά, στην  οροφή και στο δάπεδο να τοποθετηθούν  πάνελ  διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 10cm επικαλυμμένο με ειδικό pvc κατάλληλο για τρόφιμα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ:

Να τοποθετηθεί πάνελ πάχους 10cm διογκωμένης πολυουρεθάνης επικαλυμμένο με ειδικό pvc κατάλληλο για τρόφιμα, να είναι ειδικά κατασκευασμένο έως εξής: Πάνω από το πάνελ να τοποθετηθεί το αντιολισθητικό δάπεδο πάχους 9 χιλιοστών, που να αντέχει βάρος 1ton/m² περίπου, σε όλες τις ενώσεις του δαπέδου να τοποθετηθεί ειδική κόλλα, για την τέλεια στεγανοποίηση του.

Όλα τα πάνελ να είναι χρώματος λευκού, λεία & από τις δυο πλευρές με ειδική επίστρωση plastizol κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα. Σε όλες τις ραφές των πάνελ (ενώσεις) να τοποθετηθούν κατάλληλα μονωτικά υλικά σιλικόνη, για την τέλεια στεγανοποίηση τους.

Εσωτερικά σε όλες τις γωνίες να υπάρχει υγειονομική pvc γωνία και στο κάτω μέρος ειδικό pvc σοβατεπί.

Σε κάθε θάλαμο να τοποθετηθεί βαλβίδα αποσυμπίεσης με αντίσταση.

ΤΥΠΟΣ -ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΜΟΝΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΘΑΛΑΜΩΝ:

Να είναι ανοιγόμενη, 90cm (πλάτος)x 190cm (ύψος) (καθαρές διαστάσεις) με διογκωμένη πολυουρεθάνη 40 έως 44kg/m3.

ΤΥΠΟΣ -ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΜΟΝΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ:

Να είναι συρόμενη, 160cm (πλάτος)x 190 cm (ύψος) (καθαρές διαστάσεις) με διογκωμένη πολυουρεθάνη 40 έως 44kg/m3.

Στην πόρτα περιμετρικά εσωτερικά να υπάρχει αντίσταση για τους γνωστούς λόγους.

Σε όλες τις πόρτες να υπάρχει κλειδαριά με εσωτερική φωσφόριζε λαβή απασφάλισης, πλαστική κοντρακάσα συγκράτησης  και  διαφανή κουρτίνα pvc αποσπώμενη με ανοξείδωτο οδηγό.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΝΕΛ :

Να είναι προβαμμένα χαλυβδοελάσματα πάχους 0,5-0,6mm, γαλβανισμένα εν θερμώ Ζ 200-275, με επίστρωση πολυεστερικής βαφής πάχους 253μ. Η βαφή να είναι ατοξική, αντιμυκητική, κατάλληλη για χρήση σε χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων.

Η πολυουρεθάνη να έχει πυκνότητα 40-42 kg/m3, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (στους 230C), λ=0,018kcal/m h(C. Συμπιεστική δύναμη 2kg/cm². Τάση εφελκυσμού 1,7kg/cm². Διατμητική τάση 1,4kg/cm². Ποσοστό κλειστών κυψελίδων 90-95%. Υψηλή αντίσταση στην φωτιά σύμφωνα με ISO 3682, κατηγορία B2- DIN 4102.Ο αφρός πολυουρεθάνης των πάνελ να είναι με διογκωτικό 141β, οικολογικό.

Η ένωση των πάνελ να είναι ειδικά διαμορφωμένη για εξασφάλιση της μέγιστης θερμομονωτικής συμπεριφοράς.

Να υπάρχει αποσπωμένη ταινία και στις δυο όψεις για καλύτερη επαφή των απολήξεων και αποφυγή θερμοαπωλειών.

Ο αφρός πολυουρεθάνης να είναι υψηλής θερμικής ικανότητας cfc και hcfc free.

Οι ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι σύμφωνα με προδιαγραφές  ώστε να  τηρούν όλους τους κανονισμούς από τον Ε.Φ.Ε.Τ  και αργότερα για την πιστοποίηση όσον αφορά το HACCP.  Να φέρουν ειδική ετικέτα με όλα τα χαρακτηριστικά και την σήμανση CE.

Ο κάθε ψυκτικός  θάλαμος  να δουλεύει ανεξάρτητα από τους άλλους θαλάμους, με δικό του αυτόνομο ψυκτικό μηχάνημα.

Σε επιλεγμένο  χώρο, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο, να τοποθετηθούν  τα  ψυκτικά  μηχανήματα   για το συνολικό κύκλωμα φορτίων, καθώς και όλες τις απαραίτητες διατάξεις αυτοματισμού και ασφαλείας για την σωστή και ομαλή λειτουργία τους.

Στον εσωτερικό χώρο του μηχανοστασίου να τοποθετηθεί και ο πίνακας ισχύος και αυτοματισμού της εγκατάστασης.

# ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Το ψυκτικό μηχάνημα για κάθε ψυκτικό θάλαμο να είναι :

ΤΥΠΟΣ : Ημίκλειστος -  εμβολοφόρος 380v

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ: Αερόψυκτος εισαγωγής με αργόστροφους ανεμιστήρες. Οι ανεμιστήρες που θα φέρουν

να είναι αργόστροφοι  και το περίβλημά τους να είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Ο κάθε συμπυκνωτής να τοποθετηθεί  εκτός του ψυκτικού μηχανήματος  στον εξωτερικό χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου και να φέρουν βάνες απομόνωσης για εύκολη επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ : R 404A

Ο συλλέκτης να φέρει όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας.

# Όλοι οι συμπιεστές να είναι νέας γενιάς, χαμηλής στάθμης θορύβου

ΨΥΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ  ΘΑΛΑΜΟ.

- πρεσοστάτης υψηλής, χαμηλής πιέσεως.

- φίλτρο γραμμής υγρού.

- Δείκτης γραμμής υγρού.

- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.

- Εκτονωτική βαλβίδα.

- Ελαιοπαγίδα.

- Αντεπίστροφη βαλβίδα.

- Εναλλάκτης θερμότητας.

- Διαχωριστής υγρών αναρρόφησης.

- Σωληνώσεις, δίκτυο σωληνώσεων με την απαιτούμενη στήριξη και μόνωση τα προβλεπόμενα μονωτικά και στηρίγματα θα κατασκευασθεί από χάλκινους σωλήνες βαρέως τύπου Αμερικής, με armaflex πάχους τουλάχιστον 19 mm.

- Αποχέτευση συμπυκνωμάτων εξατμιστή  με αντίσταση.

- Βαλβίδα αποσυμπίεσης αέρα.

- Freon R 404α οικολογικό.

- Αντίσταση κάρτερ.

- Αντικραδασμικά σπιράλ στην αναρρόφηση και κατάθλιψη του συμπιεστή.

- Πρεσοστάτης για την λειτουργία ανεμιστήρων κοντεσέρ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ - ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑΣ

Στον κάθε ψυκτικό θάλαμο να τοποθετηθεί ένας εξατμιστής κατάλληλα τοποθετημένος για την τέλεια απόδοση και καλή λειτουργία του ώστε να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος αερισμός και η σχετική υγρασία του θαλάμου για την μακροχρόνια συντήρηση των ψυχόμενων προϊόντων χωρίς κανένα πρόβλημα.

- οι εξατμιστές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εμπορικού τύπου, και να έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις απώλειες των επιφανειών των θαλάμων καθώς και τις ανάγκες συχνών ανοιγοκλεισιμάτων της πόρτας .

- οι συγκεκριμένοι αεροψυκτήρες να έχουν ειδική βαφή αυξάνοντας έτσι τον χρόνο λειτουργίας του.

- οι συγκεκριμένοι αεροψυκτήρες να έχουν απόσταση πτερυγίων 7 mm.

- όλοι οι εξατμιστές να είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρικές αντιστάσεις κατάλληλα υπολογισμένες

- η απόψυξη  να πραγματοποιείται  αυτόματα, χρονικά και θερμοκρασιακά  μέσω ηλεκτρονικού  οργάνου και χειροκίνητα οπότε χρειαστεί  με το πάτημα ενός πλήκτρου.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ –ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Να τοποθετηθεί ένας μεγάλος αυτόματος ηλεκτρολογικός, ηλεκτρονικός πίνακας ισχύος & βοηθητικού κυκλώματος για τα αυτόνομα ψυκτικά μηχανήματα, για τους εξατμιστές και γενικά για όλες τις λειτουργίες των ψυκτικών θαλάμων.

Αυτόματος ηλεκτρολογικός, ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου και ενδείξεων.

Τα παρακάτω εξαρτήματα να τοποθετηθούν για κάθε  ένα ψυκτικό μηχάνημα και θάλαμο.

- κουτί πίνακα στεγανό (κοινό).

- ενδεικτικές λυχνίες 220v, Φ22.

- γενικό πίνακα.

- ασφαλειοαποζεύκτη  ψυκτ./μηχ.

- ασφάλεια αυτόματη ανεμιστήρων στοιχείου.

- ασφάλεια αυτόματη αντιστάσεων στοιχείου .

- ασφάλεια αυτόματη βοηθητικού κυκλώματος ψυκ./μηχ. αυτόματη 2Α.

- ασφάλεια  αυτόματη ηλεκτρονικού θερμοστάτη -ηλεκτρ. βαλβίδας αυτόματη 2Α.

- ασφαλείας διακόπτης πόρτας-φώτα : αυτόματη 2Α.

- ασφάλεια ρελέ αντιστάσεων : αυτόματη 2Α.

- ρελέ ψυκτικού μηχανήματος.

- θερμομαγνητικό ψυκτικού μηχανήματος.

- ρελέ αντιστάσεων στοιχείου.

- ρελέ ανεμιστήρων στοιχείου.

- ρελέ ανεμιστήρων κοντέσερ.

- θερμικό ψυκτικού μηχανήματος.

- θερμικό ανεμιστήρων κοντέσερ.

- κλέμενς : ράγας  Νο 2 έως Νο 4 αριθμημένες.

- στυπιοθλίπτες : ανάλογοι των καλωδίων.

- κανάλια, καλώδια, δετικά πίνακα.

- χρονικό ηλεκτρονικό καθυστέρησης

- επιτηρητής ρεύματος ασυμμετρίας και διαδοχής φάσεων.

Στην πόρτα του κάθε θαλάμου δίπλα, να υπάρχει ηλεκτρονική πλακέτα, ηλεκτρονικός θερμοστάτης, θερμόμετρο ακριβείας μέχρι και 1/100C, έτσι ώστε να είναι δυνατή η οπτική επαφή, ο έλεγχος και η ρύθμιση της θερμοκρασίας θαλάμου με δυνατότητα απόκρυψης μέσω κωδικού.

Για κάθε λειτουργία και βλάβη να υπάρχει φωτεινή ένδειξη (να ανάβει το αντίστοιχο λαμπάκι) και ένδειξη alarm, να είναι δυνατή ακόμη μέσω των παραμέτρων που έχει να γίνει η ρύθμιση πολλών βοηθητικών λειτουργιών, όπως :

- το άνοιγμα των φώτων με κλειστή την πόρτα.

- χειροκίνητη απόψυξη.

- ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου έως και 1/100C με πολύ εύκολο τρόπο.

- πρόγραμμα για τον προγραμματισμό  παραμέτρων.

- Να υπάρχει :

- ενδεικτική λυχνία τύπου led για την ένδειξη on-off.

- ενδεικτική λυχνία τύπου led για την ένδειξη λειτουργίας συμπιεστή.

- ενδεικτική λυχνία τύπου led για την ένδειξη ανεμιστήρων στοιχείου.

- ενδεικτική λυχνία τύπου led για την ένδειξη αποψύξεως.

- ενδεικτική λυχνία τύπου led για την ένδειξη λειτουργίας φώτων

- δυνατότητα διαφοράς θερμοκρασίας από 0,1εως 200C.

- δυνατότητα πολλών παραμέτρων για την φάση της απόψυξης.

- δυνατότητα ενεργοποίησης του δικού του βομβητή όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει κάποια όρια μετά από κάποιον χρόνο τα οποία έχουν  προκαθοριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- δυνατότητα ενεργοποίησης για ένα εξωτερικό alarm (έναν φάρο ή μια σειρήνα σε συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου  όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει κάποια όρια μετά από κάποιον χρόνο τον οποίο έχει προκαθορίσει η Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- δυνατότητα επανεκκίνησης ψυκτικού θαλάμου όταν η πόρτα μείνει ανοικτή πάνω από κάποιον χρόνο και η θερμοκρασία ξεπεράσει κάποια όρια τα οποία έχουν  προκαθοριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- επιλογή πάρα πολλών διαφόρων λειτουργιών με βάση τις ανάγκες του Νοσοκομείου ρυθμίζοντας τις διάφορες παραμέτρους.

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ.

Η θερμοκρασία του θαλάμου να ελέγχεται με επέμβαση στην λειτουργία του αεροψυκτήρα, με επιλογή μιας συγκεκριμένης επιθυμητής θερμοκρασίας (από –50oC) και ένα διαφορικό (από 0,1οC) για τον θάλαμο.

Tο όργανο να διαθέτει πλήκτρο «συνεχούς κύκλου» ενεργοποιώντας έναv συνεχή κύκλο, το όργανο θα αγνοήσει την επιθυμητή θερμοκρασία και να κάνει συνεχώς ψύξη μέσα στον θάλαμο για όσο χρόνο έχει ορισθεί (έχουμε ορίσει) ως «διάρκεια συνεχούς κύκλου».

Μετά τον χρόνο αυτό, η λειτουργία θα επανέλθει αυτόματα, έχοντας και μια καθυστέρηση alarm θερμοκρασίας για να μην υπάρξει εσφαλμένο alarm (αν η θερμοκρασία θαλάμου έχει πέσει πολύ χαμηλά κατά την διάρκεια του συνεχούς κύκλου).

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑ.

Το όργανο να μπορεί να ελέγξει τους ανεμιστήρες, είτε ως προς την θερμοκρασία του στοιχείου, είτε ως προς την θερμοκρασία του θαλάμου,  έτσι  ώστε σε περίπτωση που το στοιχείο δεν παγώνει, να μην υπάρχει επιβάρυνση του θαλάμου με θερμικό φορτίου από την λειτουργία των ανεμιστήρων.

Να μπορούν ακόμη να συνδεθούν στο όργανο τα θερμικά προστασίας των ανεμιστήρων.

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.

Το όργανο θα ελέγχει την απόψυξη όχι μόνο με μέγιστο χρόνο αλλά & με τη θερμοκρασία του στοιχείου.

Σε περίπτωση που το στοιχείο δεν φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο (γεγονός το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει και κάποιο πρόβλημα στο σύστημα απόψυξης) τότε ο βομβητής να σημαίνει alarm.

Αν πάλι η επιθυμητή θερμοκρασία επιτευχθεί σε μικρότερο από τον συγκεκριμένο μέγιστο χρόνο που έχει επιλεγεί, τότε η απόψυξη να σταματάει.

Σε περίπτωση που αποφασισθεί να γίνει μία απόψυξη κατά βούληση, αυτή να πραγματοποιείται με το πάτημα για 5” του πλήκτρου χειροκίνητης απόψυξης που διαθέτει.

- ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.

Το όργανο να είναι συνδεδεμένο με διακόπτη στην πόρτα του θαλάμου, που να παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης έτσι ώστε να διακόπτει την λειτουργία του αεροψυκτήρα με το άνοιγμα της πόρτας και να ανάβει τα φώτα του θαλάμου.

Να γίνεται ρύθμιση μιας καθυστέρησης  έτσι ώστε μετά το κλείσιμο της πόρτας, αν για κάποιο λόγο ανοιχθεί πάλι αμέσως, για μην γίνονται συνεχείς εκκινήσεις και στάσεις των ανεμιστήρων.

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν κλείνει καλά η πόρτα, ή ο διακόπτης ή το καλώδιό του έχει κάποιο πρόβλημα, μετά από ορισμένο χρόνο (επιλογής μας) να σημαίνει alarm, να σβήνει τα φώτα και να ενεργοποιεί τον αεροψυκτήρα έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν τα αποθηκευμένα προϊόντα.

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΦΩΤΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ.

Εκτός από τον αυτόματο έλεγχο του φωτισμού, το όργανο να έχει πλήκτρο ενεργοποίησης του φωτισμού, ανεξάρτητα από την λειτουργία του θαλάμου ή την πόρτα.

- το όργανο να διαθέτει βαθμό προστασίας ip 65

- να γίνεται ο έλεγχος του οργάνου μέσω υπολογιστή είτε τοπικά είτε από απόσταση.

- όλες οι λειτουργικές ρυθμίσεις (χρόνοι, επιθυμητές θερμοκρασίες, διαφορικά, όρια alarm κ.λπ.) να μπορούν να γίνονται και μέσω του υπολογιστή.

- το όργανο να έχει την δυνατότητα επικοινωνίας με πλήρη καταγραφή των θερμοκρασιών και συμβάντων, συνεχή παρακολούθηση της καλής λειτουργίας ολόκληρης της εγκατάστασης, σε 24ωρη βάση και έγκαιρη, σαφή και σωστή ειδοποίηση, συγκεκριμένων προσώπων .

- Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συνδέσεις από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό  πίνακα (μας) προς τα μηχανήματα, εξατμιστές και διάφορα άλλα ηλεκτρολογικά & ηλεκτρονικά εξαρτήματα να πραγματοποιηθούν με καλώδια διαφόρων διατομών ανάλογα με το συγκεκριμένο φορτίο μέσα σε πλαστικά ή μεταλλικά κανάλια όπως προβλέπει η νομοθεσία.

- Εσωτερικό φως θαλάμου : χελώνα  220v

- Τερματικός διακόπτης πόρτας : με το άνοιγμα της πόρτας του θαλάμου να ανοίγει το φως, να κλείνει η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και η λειτουργία των ανεμιστήρων του εξατμιστή.

- Οι αποχετεύσεις των θαλάμων είναι υποχρέωση του προμηθευτή μέχρι έξω από τον κάθε θάλαμο και σε χώρο που θα υποδειχθεί.

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΙ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης επιστρεφόμενων θερμοκρασίας έως 00C.

Ψυκτικό μηχάνημα και αεροψυκτήρας: ψυκτικής αποδόσεως: 2,7kw  (σε θερμοκρασία εξάτμισης –80C και θερμοκρασία συμπύκνωσης 500C).

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης γαλακτοκομικών θερμοκρασίας  έως 00C.

Ψυκτικό μηχάνημα και αεροψυκτήρας : ψυκτικής αποδόσεως : 3,3kw  (σε θερμοκρασία εξάτμισης –80C και θερμοκρασία συμπύκνωσης 500C).

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης λαχανικών  θερμοκρασίας  έως 00C.

Ψυκτικό μηχάνημα και αεροψυκτήρας : ψυκτικής αποδόσεως: 4kw  (σε θερμοκρασία εξάτμισης –80C και θερμοκρασία συμπύκνωσης 500C).

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης κρεάτων  θερμοκρασίας  00C.

Ψυκτικό μηχάνημα και αεροψυκτήρας: ψυκτικής αποδόσεως: 4,1kw  (σε θερμοκρασία εξάτμισης –80C και θερμοκρασία συμπύκνωσης 500C).

H χωροθέτηση και οι διαστάσεις των θαλάμων να είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄της παρούσας.

Ο Προϊστάμενος Υποδ/νσης Τεχν. Υπηρεσίας	Ο Αναπληρωτής Διοικητής

# Του Νοσοκομείου

# Για την ακρίβεια

Η πρ/νη Τμ. Γραμ

Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου	Παναγιώτης Σκούρτης

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΣΤ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα  ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) 	Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ . ……………………

Προς

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ….……………… (και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ……………………………… Δ/νση ……………………………………………….. για την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………………. για την προμήθεια …… …………………… σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……/…..   διακήρυξή σας.

-	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………..

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΣΤ’

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )	Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ . ……………………

Προς

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ….……………… (και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ……………………. Δ/νση .…………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό…………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………… (αρ. διακ/ξης ……/….) προς κάλυψη αναγκών του .……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………….. . ………... ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΣΤ’

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα            ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)	Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …..………………… (και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………. …..  Δ\νση …………………………… για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτήν ειδών της με αριθμό  ………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια …………………………………… (αρ. διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 3% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- 	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

-	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ζ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

τεσσάρων (4) ψυκτικών θαλάμων (3 συντήρησης και 1 κατάψυξης), ενός (1) προθαλάμου συντήρησης και ενός (1) θαλάμου συντήρησης επιστρεφομένων.

Κόρινθος,  σήμερα την ............. 2009 ημέρα της εβδομάδας ……………… μεταξύ των συμβαλλόμενων αφενός του Γενικού Νοσοκομείου  Κορίνθου  (αποκαλούμενου στη συνέχεια «το Νοσοκομείο») το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή αυτού, ………………………………………………. και αφετέρου της Εταιρείας ........................ νομίμως εκπροσωπούμενη (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Προμηθευτής»),η οποία εδρεύει στην .............  οδό .................... Τ.Κ....... τηλέφωνο .............. φαξ ..............., συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο  δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που εκπροσωπεί την πιο πάνω  εταιρεία  που αποκαλείται από δω και πέρα «Προμηθευτής» ο οποίος  και  αναδείχθηκε  Προμηθευτής μετά από διενέργεια του από …………………………. Επαναληπτικής Συνοπτικής Διαδικασίας (Πρόχειρου  Διαγωνισμού), με τίτλο αυτού «ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ψυκτικών θαλάμων (3 συντήρησης και 1 κατάψυξης), ενός (1) προθαλάμου συντήρησης και ενός (1) θαλάμου συντήρησης επιστρεφομένων και που κατακυρώθηκε  στο όνομά του με την με αριθμό ………………. Απόφαση Δ.Σ. αναλαμβάνει, με την παρούσα Σύμβαση  να προμηθεύσει  το Νοσοκομείο με τα πιο κάτω είδη και να τα εγκαταστήσει με τους ακόλουθους όρους:

……..

Κατά τα  λοιπά ισχύουν οι γενικοί  και ειδικοί όροι της με αριθμό πρωτ.  ………../02.06.2009 διακήρυξης καθώς και η προσφορά σας που αποτελεί αναπόσπαστο  τμήμα της παρούσης.

1.      Αντικείμενο της Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου κατά την .................. συνεδρίαση του (θέμα ...........), αποφάσισε την προμήθεια και εγκατάσταση από την εταιρεία ...................... τεσσάρων (4) ψυκτικών θαλάμων (3 συντήρησης και 1 κατάψυξης), ενός (1) προθαλάμου συντήρησης και ενός (1) θαλάμου συντήρησης επιστρεφομένων, έπειτα από τη διενέργεια επαναληπτικής συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) (αριθ. διακήρυξης ………/2009). Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα είναι σε πλήρη συμφωνία με την από ............ τεχνική και οικονομική  προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και περιγράφεται ως εξής: ………………………………………………..

2. Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του Προμηθευτή συμφωνείται το ποσό των ...................... ευρώ (............,00€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%, το οποίο παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών.

Το τίμημα θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον Προμηθευτή μετά την παραλαβή του  εξοπλισμού, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (δελτίο αποστολής, τιμολόγιο κλπ.) που θα εκδώσει ο Προμηθευτής προς το Νοσοκομείο και προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και ενημερότητας ΙΚΑ. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του και αφού προηγηθεί από το Νοσοκομείο η σύνταξη δελτίου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, από το οποίο θα αποδεικνύεται η καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Με την επιφύλαξη των λοιπών περιπτώσεων αναστολής προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος και η διακήρυξη του διαγωνισμού, η προθεσμία καταβολής της αμοιβής του Προμηθευτή  αναστέλλεται για όσο χρόνο εκκρεμούν προς θεώρηση τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής ενώπιον της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η έγκριση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α.

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Τρίτων ως και κάθε δαπάνη μέχρι την οριστική παραλαβή των πιο πάνω ειδών, με ευθύνη του Προμηθευτή μέχρι στις αποθήκες του Νοσοκομείου βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή.

3.  Τόπος και Xρόνος Παράδοσης - Παραλαβής.

Η παράδοση των παραπάνω αναφερομένων ειδών και η εγκατάστασή τους θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά από την έγκριση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α. και, το αργότερο, έως την ...................... ημέρα ..............

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να μεταφέρει, εγκαταστήσει και θέσει σε πλήρη λειτουργία τους τέσσερις (4) ψυκτικούς θαλάμους (3 συντήρησης και 1 κατάψυξης), τον ένα (1) προθάλαμο συντήρησης και τον ένα (1) θάλαμο συντήρησης επιστρεφομένων στους χώρους του Νοσοκομείου. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι δέκα (10) ημέρες ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στο Νοσοκομείο πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με ευθύνη του Προμηθευτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του ύψους 25,00€/εργάσιμη ημέρα υπέρβασης, με ανώτατο όριο το 20% του συνολικού τιμήματος του άρθρου 2, για την κάλυψη αναπόδεικτων ζημιών του Νοσοκομείου από την καθυστέρηση αυτή.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται ρητώς για περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης από την ανωτέρω αιτία. Η επιβολή ποινικής ρήτρας δεν αποκλείει την επιβολή των λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τις διατάξεις των άρθρων 26-34 του Π.Δ. 118/2007.

Η παράδοση θα γίνει παρουσία αρμόδιας Επιτροπής που θα ορίσει η Υπηρεσία και του προμηθευτή και ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας των θαλάμων και της εγκατάστασής τους θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 καθώς και μετά από οποιαδήποτε δοκιμή δύναται να ζητήσει η αρμόδια Επιτροπή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τον υπό προμήθεια εξοπλισμό, καθώς και σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής, κατά την απόλυτη κρίση της και που κρίνει αναγκαία, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει αυτές απροφασίστως και με δικές του δαπάνες εφόσον απαιτείται δαπάνη.

4. 	Εγγυήσεις- Συμβάσεις Συντήρησης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη ο Προμηθευτής για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την με αριθμό ………………………….... ....../.…..200. εγγυητική επιστολή τ………………………………………….. ποσού … ………..,00€, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής αξίας της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση, το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραλάβει τα είδη πλέον των δυο (2) μηνών δηλ. μέχρι τις ………………………………………..

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του ειδών και της εγκατάστασής τους, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας του μηχανήματος με αριθμό ………………………….........../ ……..…..200., εγγυητική επιστολή τ………………………………………….. ποσού ………………………   (………00€) το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της συνολικής αξίας της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δυο (2) τουλάχιστον μήνες από τov συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας που δόθηκε από τον Προμηθευτή ήτοι μέχρι τις ………..................................

Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά τη λήξη της.

Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού, ο Προμηθευτής πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του υλικού.

Η παραπάνω αναφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει και της εγκατάστασης του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του.

Η εγγύηση καλύπτει το Νοσοκομείο για όλες τις περιπτώσεις βλαβών ή/ και ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού και εγκαταστάσεων προς τα συμφωνηθέντα με βάση την προσφορά, τα τεχνικά φυλλάδια και τις διευκρινιστικές επιστολές του Προμηθευτή.

Εφόσον διαπιστωθούν οι ως άνω βλάβες η και ασυμφωνίες, ο Προμηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου να αποκαθιστά εν μέρει ή και εν συνόλω τα τμήματα εκείνα του εξοπλισμού που παρουσιάζουν πρόβλημα.

Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνονται υλικά ή εργασίες που θα χρειαστούν για την περίπτωση επισκευής, καθώς επίσης και εργασίες προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση.

Η συντήρηση-επισκευή του συνόλου του εξοπλισμού θα γίνεται στο χώρο του Νοσοκομείου και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την μεταφορά του εξοπλισμού από το Νοσοκομείου στην έδρα του για την αποκατάσταση της βλάβης χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ο Προμηθευτής εγγυάται τον απρόσκοπτο εφοδιασμό του Νοσοκομείου με εξαρτήματα και ανταλλακτικά για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση του εξοπλισμού να καταθέσει στο Νοσοκομείο το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς και στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/2007).

5.  Μη συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες.

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω δεν καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση:

- Αποδεδειγμένα κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του εξοπλισμού από υπαλλήλους του Νοσοκομείου ή τρίτους.

- Επεμβάσεις στον εξοπλισμό από αναρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείο ή τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από τον Προμηθευτή.

- Περιπτώσεις ζημίας ή καταστροφής προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ.) ή από ανθρώπινες ενέργειες, τρομοκρατικές ή μη (πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λπ.).

- Προσβολή του εξοπλισμού από υγρά (νερά αναψυκτικά όξινα ή βασικά διαλύματα).

6. Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο έχει τις εξής υποχρεώσεις ως προς ό,τι αφορά τη χρήση του εξοπλισμού:

α)	Να χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός προσεκτικά και να γίνεται χειρισμός του από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

β)	Να προφυλάσσει τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του Νοσοκομείου ή σε κλιματολογικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λπ.).

γ)	Να γνωστοποιεί στην εταιρία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού, χωρίς να δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη – παρέμβαση ή τροποποίηση στα μηχανήματα, αλλαγή εξαρτημάτων κ.λπ., παρά μόνον έπειτα από προηγούμενη σχετική συνεννόηση με τον Προμηθευτή.

δ)	Να διευκολύνει την είσοδο των τεχνικών του Προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών στους χώρους που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός, να παρέχει επαρκή χώρο για κάθε απαραίτητη εργασία αποκατάστασης των τυχόν φθορών ή ζημιών, καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση της αποκατάστασης των φθορών, ζημιών ή βλαβών.

7.  Ανωτέρα βία.

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού ή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και την προμήθεια απαιτούμενων ανταλλακτικών εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί η ίδια ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν το γεγονός ανωτέρας βίας στερείται το δικαιώματος να επικαλεστεί το γεγονός ανωτέρας βίας για να δικαιολογήσει την αδυναμία (πρόσκαιρή ή οριστική) εκτέλεσης του έργου.

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από την Προμηθευτή. Αν το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται την ύπαρξη του γεγονότος ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Προμηθευτή και επηρεάζουν δυσμενώς την πορεία εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης δεν θεωρούνται ανωτέρα βία.

8.  Γενικοί Όροι.

- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρης και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του. Πρέπει επίσης να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας ψυκτικών μηχανημάτων.

- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους  απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

- Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις.

- Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα παραρτήματα της παρούσας σύμβασης οι γραπτές οικονομικές και τεχνικές προσφορές του Προμηθευτή, οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου, εφόσον δεν αντίκεινται εν μέρει ή εν όλω στα προβλεπόμενα με την παρούσα σύμβαση.

- Όλες οι παραλαβές που αναφέρονται στην παρούσα θα διενεργούνται από Επιτροπές που θα καθορίζονται από το Νοσοκομείο, παρουσία εκπροσώπου του Προμηθευτή και συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου.

- Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει ότι το Νοσοκομείο διαθέτει επαρκή αριθμό ειδικευμένου προσωπικού για την καλή χρήση και λειτουργία των μηχανημάτων.

- Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. …………./02.06.09 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ. 118/2007 ως προς τα σημεία που μνημονεύεται, Ν. 2286/1995, άρθρα 79–85, Ν. 2362/1995 κ.λπ.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

9.  Επίλυση διαφορών.

Μετά την υπογραφή της παρούσας, κάθε διαφωνία μεταξύ του προμηθευτή και του Νοσοκομείου, η οποία είτε μπορεί να προκύψει για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την εφαρμογή και την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, ή τον προσδιορισμό των τεχνικών κανόνων που διέπουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή, σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι και την παραλαβή του υλικού και την εξόφληση του τιμήματος, είτε συνδέεται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επερχόμενη λύση της σύμβασης ή απορρέει απ’ αυτήν, έστω και αν γεννήθηκε μετά τη λύση της, επιλύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου,  προς το οποίο ο Προμηθευτής απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.  Εάν το Δ.Σ. δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως μέσα σε τρεις μήνες (3) από την υποβολή της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, τότε οποιοδήποτε μέρος δικαιούται να εισάγει τη διαφορά ενώπιον των Δικαστηρίων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω οριζόμενων, συμφωνείται ρητά ότι κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο μ’ αυτήν, θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κορίνθου.

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε και, αφού βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, ένα από τα οποία έλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και τρία το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

# (υπογραφή, ονοματεπώνυμο ολογράφως & σφραγίδα)

# Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

# Ο Αναπληρωτής Διοικητής

# Του Νοσοκομείου

# Για την ακρίβεια

Η πρ/νη Τμ. Γραμ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Η’

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ (3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 1 ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ), ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ